## Sayfa1
Ayedaş Tablo 5-Kullanıcı Talepli Teknik Kalite Ölçüm Tablosu (2023 Mart)
Teknik Kalite Ölçüm Kodu | Ölçüm Yapılan Kullanıcı Adı | Ölçüm Yapılan Kullanıcının Tesisat No | Talep Tarihi | Kullanıcı Bağlantı Seviyesi (kV) | Ölçüm Nedeni | Ölçümün Başlangıç Tarih ve Zamanı | Ölçümün Bitiş Tarih ve Zamanı | Cihazı Sınıfı | Uygunsuzluk Tespit Edilen Teknik Kalite Bileşenleri | Yapılacak Düzeltici İşlem Seviyesi
400271 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2023-02-22 | AG | KT | 23.02.2023 0:00:00 | 02.03.2023 0:00:00 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK,
400272 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2023-03-02 | AG | KT | 13.03.2023 17:00:00 | 20.03.2023 17:00:00 | A | EGD, Plt | AG TESİS, BAKIM-ONARIM
400273 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2023-03-06 | OG | KT | 13.03.2023 11:00:00 | 20.03.2023 11:00:00 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK,
400274 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2023-03-06 | OG | KT | 08.03.2023 0:00:00 | 15.03.2023 0:00:00 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK,