## Sayfa1
Ayedaş Tablo 5-Kullanıcı Talepli Teknik Kalite Ölçüm Tablosu (2023 Mayıs)
Teknik Kalite Ölçüm Kodu | Ölçüm Yapılan Kullanıcı Adı | Ölçüm Yapılan Kullanıcının Tesisat No | Talep Tarihi | Kullanıcı Bağlantı Seviyesi (kV) | Ölçüm Nedeni | Ölçümün Başlangıç Tarih ve Zamanı | Ölçümün Bitiş Tarih ve Zamanı | Cihazı Sınıfı | Uygunsuzluk Tespit Edilen Teknik Kalite Bileşenleri | Yapılacak Düzeltici İşlem Seviyesi
400316 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2023-04-24 | AG | KT | 25.04.2023 0:00:00 | 02.05.2023 0:00:00 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK,
400321 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2023-05-10 | AG | KT | 21.05.2023 18:00:00 | 28.05.2023 18:00:00 | A | EGD, Plt | AG TESİS, AG TESİSİ BAKIM YADA ONARIM
400323 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2023-05-16 | AG | KT | 22.05.2023 18:00:00 | 29.05.2023 18:00:00 | A | Plt | AG TESİS, AG TESIS, BAKIM YADA ONARIM