## Sayfa1
Ayedaş Tablo 5-Kullanıcı Talepli Teknik Kalite Ölçüm Tablosu (2023 Haziran)
Teknik Kalite Ölçüm Kodu | Ölçüm Yapılan Kullanıcı Adı | Ölçüm Yapılan Kullanıcının Tesisat No | Talep Tarihi | Kullanıcı Bağlantı Seviyesi (kV) | Ölçüm Nedeni | Ölçümün Başlangıç Tarih ve Zamanı | Ölçümün Bitiş Tarih ve Zamanı | Cihazı Sınıfı | Uygunsuzluk Tespit Edilen Teknik Kalite Bileşenleri | Yapılacak Düzeltici İşlem Seviyesi
400324 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2023-05-18 | AG | KT | 25.05.2023 15:00:00 | 01.06.2023 15:00:00 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK,
400332 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2023-06-08 | AG | KT | 12.06.2023 18:00:00 | 19.06.2023 18:00:00 | A | Plt | AG TESİS, BAKIM ONARIM