## Sayfa1
Ayedaş Tablo 3-Teknik Kalite Performansı Tablosu (2023-Temmuz)
Teknik Kalite Ölçüm Kodu | Ölçüm Yılında Sınır Değerlerin Aşıldığı Hafta/Değer | [6 empty] | Önceki Ölçüm Yılında Sınır Değerlerin Aşıldığı Hafta/Değer
| Ölçüm Periyodu Adedi | Etkin Gerilim Değeri (EGD) | Gerilim Dengesizliği (GD) | Gerilim Çökmesi (GÇ) | Toplam Harmonik Bozulma (THB) | Harmonik gerilimler (HBv) | Uzun süreli kırpışma (Plt) | Ölçüm Periyodu Adedi | Etkin Gerilim Değeri (EGD) | Gerilim Dengesizliği (GD) | Gerilim Çökmesi (GÇ) | Toplam Harmonik Bozulma (THB) | Harmonik gerilimler (HBv) | Uzun süreli kırpışma (Plt)
400023 | 5 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 8771 | 0 | 0 | 0
400024 | 5 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0
400025 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0
400027 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2259 | 0 | 0 | 0
400029 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 751 | 0 | 0 | 0
400033 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0
400051 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0
400065 | 5 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 16 | 0 | 0 | 5
400067 | 5 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 17925 | 0 | 0 | 0