## Sayfa1
Ayedaş Tablo 3-Teknik Kalite Performansı Tablosu (2023-Eylül)
Teknik Kalite Ölçüm Kodu | Ölçüm Yılında Sınır Değerlerin Aşıldığı Hafta/Değer | [6 empty] | Önceki Ölçüm Yılında Sınır Değerlerin Aşıldığı Hafta/Değer
| Ölçüm Periyodu Adedi | Etkin Gerilim Değeri (EGD) | Gerilim Dengesizliği (GD) | Gerilim Çökmesi (GÇ) | Toplam Harmonik Bozulma (THB) | Harmonik gerilimler (HBv) | Uzun süreli kırpışma (Plt) | Ölçüm Periyodu Adedi | Etkin Gerilim Değeri (EGD) | Gerilim Dengesizliği (GD) | Gerilim Çökmesi (GÇ) | Toplam Harmonik Bozulma (THB) | Harmonik gerilimler (HBv) | Uzun süreli kırpışma (Plt)
400023 | 5 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 369187 | 0 | 0 | 0
400024 | 5 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0
400025 | 5 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0
400027 | 5 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 858 | 0 | 0 | 0
400029 | 5 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0
400033 | 5 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
400051 | 5 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0
400065 | 5 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 3
400067 | 5 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0