## Sayfa1
Ayedaş Tablo 5-Kullanıcı Talepli Teknik Kalite Ölçüm Tablosu (2023 Temmuz)
Teknik Kalite Ölçüm Kodu | Ölçüm Yapılan Kullanıcı Adı | Ölçüm Yapılan Kullanıcının Tesisat No | Talep Tarihi | Kullanıcı Bağlantı Seviyesi (kV) | Ölçüm Nedeni | Ölçümün Başlangıç Tarih ve Zamanı | Ölçümün Bitiş Tarih ve Zamanı | Cihazı Sınıfı | Uygunsuzluk Tespit Edilen Teknik Kalite Bileşenleri | Yapılacak Düzeltici İşlem Seviyesi
400279 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2023-03-20 | AG | DÖ | 24.06.2023 0:00:00 | 08.07.2023 0:00:00 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK,
400333 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2023-07-07 | OG | KT | 20.07.2023 14:00:00 | 27.07.2023 14:00:00 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK,