## Sayfa1
Ayedaş Tablo 3-Teknik Kalite Performansı Tablosu (2024-Şubat)
Teknik Kalite Ölçüm Kodu | Ölçüm Yılında Sınır Değerlerin Aşıldığı Hafta/Değer | [6 empty] | Önceki Ölçüm Yılında Sınır Değerlerin Aşıldığı Hafta/Değer
| Ölçüm Periyodu Adedi | Etkin Gerilim Değeri (EGD) | Gerilim Dengesizliği (GD) | Gerilim Çökmesi (GÇ) | Toplam Harmonik Bozulma (THB) | Harmonik gerilimler (HBv) | Uzun süreli kırpışma (Plt) | Ölçüm Periyodu Adedi | Etkin Gerilim Değeri (EGD) | Gerilim Dengesizliği (GD) | Gerilim Çökmesi (GÇ) | Toplam Harmonik Bozulma (THB) | Harmonik gerilimler (HBv) | Uzun süreli kırpışma (Plt)
400023 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 1
400024 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 1
400025 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3364 | 0 | 0 | 1
400027 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 811 | 0 | 0 | 1
400029 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 683 | 0 | 0 | 1
400033 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 89 | 0 | 0 | 1
400051 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 217 | 0 | 0 | 1
400065 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 1
400067 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5212 | 0 | 0 | 1