## Sayfa1
Ayedaş Tablo 5-Kullanıcı Talepli Teknik Kalite Ölçüm Tablosu (2024-Şubat)
Teknik Kalite Ölçüm Kodu | Ölçüm Yapılan Kullanıcı Adı | Ölçüm Yapılan Kullanıcının Tesisat No | Talep Tarihi | Kullanıcı Bağlantı Seviyesi (kV) | Ölçüm Nedeni | Ölçümün Başlangıç Tarih ve Zamanı | Ölçümün Bitiş Tarih ve Zamanı | Cihazı Sınıfı | Uygunsuzluk Tespit Edilen Teknik Kalite Bileşenleri | Yapılacak Düzeltici İşlem Seviyesi
400401 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2023-08-15 | AG | DÖ | 01.02.2024 0:00:00 | 15.02.2024 0:00:00 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK,
400402 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2023-08-15 | AG | DÖ | 01.02.2024 0:00:00 | 15.02.2024 0:00:00 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK,
400403 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2024-01-29 | AG | KT | 31.01.2024 0:00:00 | 07.02.2024 0:00:00 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK,
400404 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2024-01-29 | AG | KT | 31.01.2024 0:00:00 | 07.02.2024 0:00:00 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK,
400405 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2024-01-29 | AG | KT | 30.01.2024 0:00:00 | 06.02.2024 0:00:00 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK,