## Sayfa1
Ayedaş Tablo 5-Kullanıcı Talepli Teknik Kalite Ölçüm Tablosu (2024-Mart)
Teknik Kalite Ölçüm Kodu | Ölçüm Yapılan Kullanıcı Adı | Ölçüm Yapılan Kullanıcının Tesisat No | Talep Tarihi | Kullanıcı Bağlantı Seviyesi (kV) | Ölçüm Nedeni | Ölçümün Başlangıç Tarih ve Zamanı | Ölçümün Bitiş Tarih ve Zamanı | Cihazı Sınıfı | Uygunsuzluk Tespit Edilen Teknik Kalite Bileşenleri | Yapılacak Düzeltici İşlem Seviyesi
400434 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2023-08-19 | AG | DÖ | 20.02.2024 17:00:00 | 05.03.2024 17:00:00 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK,
400438 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2024-02-21 | AG | KT | 24.02.2024 0:00:00 | 02.03.2024 0:00:00 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK,
400442 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2024-02-27 | AG | KT | 11.03.2024 16:00:00 | 18.03.2024 16:00:00 | A | Plt | AG TESİS,