## Sayfa1
Ayedaş Tablo 3-Teknik Kalite Performansı Tablosu (2026-Mart)
Teknik Kalite Ölçüm Kodu | Ölçüm Yılında Sınır Değerlerin Aşıldığı Hafta/Değer | [6 empty] | Önceki Ölçüm Yılında Sınır Değerlerin Aşıldığı Hafta/Değer
| Ölçüm Periyodu Adedi | Etkin Gerilim Değeri (EGD) | Gerilim Dengesizliği (GD) | Gerilim Çökmesi (GÇ) | Toplam Harmonik Bozulma (THB) | Harmonik gerilimler (HBv) | Uzun süreli kırpışma (Plt) | Ölçüm Periyodu Adedi | Etkin Gerilim Değeri (EGD) | Gerilim Dengesizliği (GD) | Gerilim Çökmesi (GÇ) | Toplam Harmonik Bozulma (THB) | Harmonik gerilimler (HBv) | Uzun süreli kırpışma (Plt)
400445 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1
400447 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5
400462 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 25 | 0 | 1 | 1
400481 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1
400491 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1